## CHILLER BFR (hidden)
NO. MC / TONAGE |  | : |  | CHECK SHEET HARIAN
BULAN |  | : | DESEMBER
TAHUN |  | : | 2022
NO | POINT CHEK | STANDART |  | TANGGAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Kisi-Kisi Radiator | Bersih Dari Debu
2 | Putaran Exhause Fan | Hisap Keluar
3 | Setting Temperature | 18ᵒ - 20ᵒ C
4 | Actual Setting | ± 6 °C Dari Nilai Setting
5 | Pipa Sirkulasi | Tidak Ada Kebocoran
6 | Isi Tangki Air | Bersih dari Faktor Oli
7 | Saringan | Bersih dari kotoran / Tidak mampet
DI CHECK |  | INISIAL NAMA
PARAF MAINTENANCE
PARAF PRODUKSI
NO. | POINT CHECK | ACTUAL |  | TANGGAL 1: PENJELASAN JIKA ACTUAL TIDAK SESUAI DENGAN STANDART
Keterangan :
√ | : Ada Pada Mesin ( Ok ) |  |  | TANGGAL 26: MENGETAHUI
- | : Tidak Ada Pada Mesin
RUWAHNO
SPP-F-MTN-006 Rev.00
PT. SINAR PRIMA PLASTISINDO
Dept. Maintenance
COMPRESSOR
COOLING TOWER
√
CHILLER

## CHILLER (2)
NO. MC / TONAGE |  | : |  | CHECK SHEET HARIAN
BULAN |  | :
TAHUN |  | : | 2023
NO | POINT CHEK | STANDART |  | TANGGAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Kisi-Kisi Radiator | Bersih Dari Debu
2 | Putaran Exhause Fan | Hisap Keluar
3 | Setting Temperature | 18ᵒ - 20ᵒ C
4 | Actual Setting | ± 6 °C Dari Nilai Setting
5 | Pipa Sirkulasi | Tidak Ada Kebocoran
6 | Isi Tangki Air | Bersih dari Faktor Oli
7 | Saringan | Bersih dari kotoran / Tidak mampet
8 | Low Press Freon | 40 - 70 psi/cm²
9 | High Press Freon | 170 - 260 psi/cm²
DI CHECK |  | INISIAL NAMA
PARAF MAINTENANCE
PARAF PRODUKSI
NO. | POINT CHECK | ACTUAL |  | TANGGAL 1: PENJELASAN JIKA ACTUAL TIDAK SESUAI DENGAN STANDART
Keterangan :
√ | : Ada Pada Mesin ( Ok ) |  |  | TANGGAL 26: MENGETAHUI
- | : Tidak Ada Pada Mesin
RUWAHNO
TPM-F-MTN-005.a Rev.00
COMPRESSOR
COOLING TOWER
√
CHILLER
1
PT. TRIVINDO PRIMA MANDIRI
Dept. Maintenance

## COMPRESSOR (2)
NO. MC / TONAGE |  | : |  | CHECK SHEET HARIAN
BULAN |  | :
TAHUN |  | : | 2023
NO | POINT CHEK | STANDART |  | TANGGAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Tekanan Angin | 5 Bar
2 | Regulator | Tidak Ada Air
3 | Tabung Compressor | Tidak Ada Air
4 | Regulator Setting | Standar Setting
5 | Selang Angin | Tidak Bocor
6 | Pipa | Tidak Bocor
DI CHECK |  | INISIAL NAMA
PARAF MAINTENANCE
PARAF PRODUKSI
NO. | POINT CHECK | ACTUAL |  | TANGGAL 1: PENJELASAN JIKA ACTUAL TIDAK SESUAI DENGAN STANDART
Keterangan :
√ | : Ada Pada Mesin ( Ok ) |  |  | TANGGAL 26: MENGETAHUI
- | : Tidak Ada Pada Mesin
RUWAHNO
TPM-F-MTN-005.b Rev.00
√
COMPRESSOR
COOLING TOWER
CHILLER
PT. TRIVINDO PRIMA MANDIRI
Dept. Maintenance

## COOLING TOWER (2)
| NO. MC / TONAGE |  | : |  | CHECK SHEET HARIAN
| BULAN |  | :
| TAHUN |  | : | 2023
| NO | POINT CHEK | STANDART |  | TANGGAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | Pressure / Bar | 6 Bar ± 2
| 2 | Level Air | Posisi control alarm tidak bunyi
| 3 | Kondisi Air | Jernih / tidak kotor
| 4 | Kebocoran | Tidak ada bocor di pipa, motor & sambungan klem
| 5 | Motor | Berputar dan tidak berisik
| 6 | Kebersihan | Bersih di area kisi - kisi & cooling tower
| 7 | Cek Coupling | Posisi rapat & tidak ada baut yang kendor
| 8 | Penambahan Treatment | Visco - 165
Visco - 155
Visco - 150
| DI CHECK |  | INISIAL NAMA
PARAF MAINTENANCE
PARAF PRODUKSI
| NO. | POINT CHECK | ACTUAL |  | TANGGAL 1: PENJELASAN JIKA ACTUAL TIDAK SESUAI DENGAN STANDART
Keterangan :
| √ | : Ada Pada Mesin ( Ok ) |  |  | TANGGAL 26: MENGETAHUI
| - | : Tidak Ada Pada Mesin
RUWAHNO
TPM-F-MTN-005.c Rev.00
√
COMPRESSOR
COOLING TOWER
CHILLER
PT. TRIVINDO PRIMA MANDIRI
Dept. Maintenance

## CHILLER CENTRAL (2)
|  |  |  | CHECK SHEET HARIAN TEMPERATURE BAK CHILLER CENTRAL | [16 empty] | Std. Temperature : 18ᵒ - 20ᵒ C | [5 empty] | No. Mc/Tonage |  |  | :
[27 empty] | Bulan |  |  | :
[27 empty] | Tahun |  |  | : 2023
SHIFT | JAM | TANGGAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
I | 07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
DI CHECK | INISIAL NAMA
PARAF
II | 16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
DI CHECK | INISIAL NAMA
PARAF
III | 00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
DI CHECK | INISIAL NAMA
PARAF
SHIFT/JAM | ACTUAL | TANGGAL 1: PENJELASAN JIKA ACTUAL TIDAK SESUAI DENGAN STANDART
MENGETAHUI
TPM-F-MTN-005.d Rev.00 |  | TANGGAL 29: RUWAHNO
PT. TRIVINDO PRIMA MANDIRI
Dept. Maintenance