## GARDU PLN
| NO. MC / TONAGE |  | : |  | CHECK SHEET PENGECEKAN GARDU PLN
| TAHUN |  | : 2024
| NO | POINT CHECK |  | STANDART | BULAN
[5 empty] | JANUARI |  |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  |  | MARET |  |  |  |  | APRIL |  |  |  |  | MEI |  |  |  |  | JUNI |  |  |  |  | JULI |  |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  |  | DESEMBER
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
| 1 | Level Oli Trafo |  | Oli level diatas minimum
| 2 | Temperature Trafo |  | Tidak lebih dari 60ᵒ c
| 3 | Cek kebocoran Oli Trafo |  | Tidak bocor
| 4 | Kebersihan ruangan Trafo |  | Harus bersih
INISIAL NAMA
PARAF MAINTENANCE
| NO. | POINT CHECK |  | ACTUAL | JANUARI W1: PENJELASAN JIKA ACTUAL TIDAK SESUAI DENGAN STANDART
Keterangan :
| √ | : Sesuai standart |  |  | DESEMBER W1: Mengetahui
| - | : Tidak sesuai standart
TPM-F-MTN-006.a Rev.00
PT. TRIVINDO PRIMA MANDIRI
Dept. Maintenance

## CHECKLIST PERAWATAN PANEL
CHECK LIST PERAWATAN
PANEL LISTRIK TAHUN 2024
NO. /NAMA PANEL |  |  | :
No. | BAGIAN YANG |  | STANDAR | B U L A N
| DI PERIKSA |  |  | JAN |  | FEB |  | MART | APR | MAY | JUNI | JULI |  | AGUST | SEPT |  | OKT | NOV | DES
1 | Ampere meter |  | Berfungsi
2 | Volt meter |  | Berfungsi
3 | Lampu indikator |  | Berfungsi
4 | Pembatas arus NFB, MCB, Fuse |  | Berfungsi
5 | Kabel-kabel |  | Aman dan rapi
6 | Terminal kabel |  | harus kencang
7 | * Baut-baut sambungan kabel |  | harus kencang
8 | * kebersihan area panel |  | kondisi bersih/terawat
Final Judgement
Paraf opr. maintenance check
Paraf Leader
Paraf SPV
| CATATAN | : Beri tanda √ apabila kondisi OK sesuai standar | [5 empty] | Dan beri tanda x apabila kondisi tidak sesuai standar / rusak
|  | Perawatan panel listrik dilakukan setiap 3 bulan sekali | [7 empty] | *) dicheck setiap 6 bulan sekali
No | TANGGAL |  |  |  | M A S A L A H | [7 empty] | SPARE PART |  |  | OPERATOR / |  | KETERANGAN
| KERUSAKAN |  | PERBAIKAN | [12 empty] | SHIFT
TPM-F-MTN-006.b Rev : 00
PT SUPER SINAR ABADI
Maintenance Dept
Diperiksa
PT SUPER SINAR ABADI
Maintenance Dept
Disetujui
PT.TRIVINDO PRIMA MANDIRI
MAINTENANCE Dept.